Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N° 12287 del 19/10/2010

Reggio Cal.  19/10/2010

OGGETTO: Procedura in economia  per la fornitura , per anni tre, di Sacche per la raccolta  ed il trasferimento di cellule cordonali per la C.C.B.B.-

RACCOMANDATA A.R.                                                                      Spett/le Ditta

ANTICIPATA VIA FAX

CODICE CIG 0538925EF6

Importo annuale a  base d’asta   : € 21.952,00 Iva esclusa

Saranno escluse le offerte superiori alla base d’asta.

Ai fini della eventuale aggiudicazione della procedura in economia in oggetto, codesta ditta è invitata a produrre offerta per la fornitura  in oggetto con le caratteristiche tecniche di seguito elencate.

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del   12/11/2010    presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione  , recante l'intestazione di codesta ditta, l'oggetto e gli estremi della procedura in economia in questione, e dovrà contenere, a pena di esclusione n. 3 buste:

- busta n.1  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa, a pena di esclusione, contenente la documentazione amministrativa;

2)   busta n.2  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità

della stessa, a pena di esclusione, contenente la documentazione tecnica;

3)   busta n.3)   controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa, a pena di esclusione, contenente l'offerta economica.

L' offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da procuratore e  corredata da copia del documento di riconoscimento . Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs  N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o

offerte alternative.

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato,a pena di esclusione.

Busta n. 1 Documentazione amministrativa. La ditta dovrà produrre a pena di esclusione nella busta n. 1 la seguente documentazione:

I) Regolare certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. per il settore oggetto di appalto, di data non anteriore a mesi sei, completo di NULLA OSTA Antimafia. E’ ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, per il titolare dell'impresa individuale;

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale:

- relativo a tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

- per tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita    semplice;

- per tutti gli Amministratori , se trattasi di altre tipologie di società;

- Nel caso in cui i predetti documenti siano sostituiti da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N°445/2000, la ditta, in caso di aggiudicazione , dovrà produrre i corrispondenti certificati;

- Copia della presente lettera di invito sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta;

- La dichiarazione che, per eventuali controversie, la ditta accetta quale unico competente il Foro di Reggio Calabria;

6)   Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 con la quale la ditta attesti:

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

di impegnarsi ad effettuare le consegne  entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione del relativo ordine . Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

di accettare i termini e modalità di pagamento previsti dalle vigenti direttive a norma  di legge in materia  , entro 90 gg.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere :a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi della vigente normativa.

- Cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta che deve essere costituita con polizza assicurativa o con fideiussione bancaria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato , e deve prevedere:

  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

  - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.;

  - l’operatività della medesima entro 15 gg. a semplice richiesta dell’Azienda;

  - la validità di 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;

  - l’impegno del garante , contenuto nell’offerta, a rinnovare la garanzia per la durata indicata dal bando se al momento della scadenza non è ancora intervenuta l’aggiudicazione , su richiesta dell’azienda nel corso della procedura.

  - l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 , qualora l’offerente risulti affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed

è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le ditte la cui attività sia certificata ISO: in tal caso occorre fare apposita dichiarazione nell’offerta ed allegare la relativa certificazione.

La busta n. 1 dovrà recare la seguente dicitura " busta n.1 documentazione amministrativa"

Busta n. 2 Documentazione Tecnica . La ditta dovrà produrre a pena di  esclusione nella busta n.2 la seguente documentazione:

- Dichiarazione che le sacche per la raccolta delle cellule cordonali presentano le seguenti caratteristiche:

  - Fornitura di sacchetto presso chiuso antispandimento a titolo gratuito  ( 1 per ogni   sacca);

  - Dispositivo di protezione dell’ago per garantire la sicurezza dell’operatore;

  - Ameno 2 ports perforabili, con sufficiente ispessimento della sezione di ingresso;

  - Materiale conforme alla Farmacopea Europea vigente

  - Tubatismi compatibili con i sistemi di connessione sterile

  - Possibilità di prelievo tramite punto di iniezione e raccordo Luerlock

  - Doppi ago di prelievo

  - Minisacca satellite con anticoagulante aggiuntivo

  - Etichettatura conforme alla normativa vigente

  - Volume di prelievo maggiore di 200 ml

  - Anticoagulante utilizzato CPD

  - Confezionamento singolo per ogni sacca

  - Validità almeno 12 mesi

- Relazione tecnica , schede tecniche , depliants illustrativi da cui si evincano gli elementi necessari all’attribuzione del punteggio.

- Copia dell’offerta con descrizione del materiale e dei relativi codici, senza indicazione di prezzi , a pena di esclusione.

La documentazione deve essere tassativamente prodotta nell'ordine e con le  modalità richieste.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura  sarà aggiudicata  ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del seguente punteggio:

- elemento prezzo                  punti    40

- elemento qualità                 punti     60

Relativamente all’elemento qualità  si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione :

- Quantità massima di sangue contenuto nella sacca                             punti 10

- Materiale di costruzione della sacca                                                     punti 10

- Protezione dell’ago post prelievo con sistema retrattile, o analogo per la protezione

dell’operatore                                                                                       punti 10

- Doppio ago di prelievo                                                                        punti 10

- Sacchetta CPD per pulizia tubo di raccolta esterna alla sacca       punti   6

-  Possibilità di creare confezioni singole con accluse provette per prelievi di

Accompagnamento   secondo indicazioni e  materiali indicati dalla Banca del cordone

punti    2

-  Idoneità dei tubatismi alle connessioni sterili                                 punti     6

-  Fornitura di busta di contenimento a chiusura ermetica per il trasferimento dopo il

prelievo                                                                                           punti  2

-  Materiale illustrativo delle modalità di prelievo accluso alle singole confezioni, se presente

inviare campione                                                                                  punti   2

-   Sicurezza del punto di prelievo per il campionamento              punti    2

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sarà valutata per conformità e congruità.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutte le operazioni di gara,  saranno perfezionate in una unica seduta .

In data  17/11/2010  alle ore 10:00  presso il Salone Gare dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa e tecnica .Successivamente,   in seduta riservata , alla presenza dell’esperto,  alla valutazione  tecnico-qualitativa, ed al termine delle predette operazioni, sempre nel corso della medesima seduta, all’apertura delle buste

contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti, la cui documentazione è risultata conforme.

Non saranno ammesse alla trattativa le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda , prime della formale aggiudicazione, si riserva la facoltà di negoziare il prezzo esclusivamente con la ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, rappresentata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per il prezzo e per la qualità.

Qualora due o più ditte abbiano ottenuto identico punteggio complessivo, saranno invitate ad un esperimento di miglioria unicamente per l’elemento prezzo. Successivamente si procederà ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo rideterminato  in seguito all’esperimento di miglioria.

DOCUMENTI  SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE:

- Cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, prestata ai sensi dell’art. 113 D.lgs 163/2006;

- Certificazione di regolarità contributiva (DURC).

SOGGETTI AMMESSI A NEGOZIARE L'OFFERTA: I legali rappresentanti o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentati. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e

regionale vigente in materia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Responsabile del procedimento Sig .ra Votano te1. 0965/397530-25 FAX 0965/397517.

IL DIRETTORE U.O.C.

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Avv. Angelo Rabotti

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

Data_____________________________

__________________________________________

(Timbro e Firma della Ditta)