R E G I O N E  C A L A B R I A

Azienda   Ospedaliera

( Bianchi – Melacrino - Morelli )

R E G G I O  C A L A B R I A

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi                                                                        				     							Reggio Cal.  14/04/2011

Protocollo    n° 1719 .del 14/04/2011…

OGGETTO:  ULTERIORI CHIARIMENTI 2 -  Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. .

A rettifica delle risposte relative ai quesiti sottoelencati

Quesito  n° 3.2 :  LOTTO 38 NEONATOLOGIA:

- Punto 3) La sonda volumetrica lineare per quale tipo di applicazione è richiesta?

- Punto 4) La sonda settoriale elettronica per esami transcranici in grado di gestire MdC

e perfusionn imaging è richiesta per l’utilizzazione presso l’UTIN?

Si specifica quanto segue:

- Punto 3) si confermano le sonde di cui deve essere fornita l’apparecchiatura già specificate nel C.S.A. che di seguito si ribadiscono e si confermano :

“Sonda lineare small parts da 5 a 12 Mhz circa;

Sonda convex per ecocardiografia fetale da 2 a 5 Mhz circa;

Sonda settoriale elettronica phased array da 4 a 7 Mhz circa;

Sonda microconvex per esame addome neonato/bambino minimo da 5 a 8 Mhz;”

- Punto 4) Non è   richiesta l’utilizzazione della sonda settoriale elettronica per esami transcranici.

Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi

Avv. Angelo Rabotti